Российская Федерация

Новгородская область Новгородский район

Администрация Лесновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.05.2017 № 25

д. Лесная

Об утверждении Перечня первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для индивидуальных жилых домов

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности в Российской Федерации», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», в целях реализации первичных мер пожарной безопасности в границах Лесновского сельского поселения, Администрация Лесновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории Лесновского сельского поселения.

2. Собственникам домовладений, расположенных на территории Лесновского сельского поселения, рекомендовать обеспечить свои жилые дома первичными средствами пожаротушения согласно утвержденному Перечню.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лесновский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Лесновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:www.lesnaya - adm.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Лесновского сельского поселения				Е.Н Соломахина

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Лесновского сельского поселения

от 11.05.2017г. № 25

Перечень

первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов

на территории Лесновского сельского поселения

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Емкость с водой (200 литров) или огнетушитель порошковый (ОП-5) | 1 |
| 2 | Ящик с песком объемом 0,5, 1 или 3 кубических метра (в зависимости от размера строения) | 1 |
| 3 | Лопата штыковая | 1 |
| 4 | Лопата совковая | 1 |
| 5 | Лом | 1 |
| 6 | Ведро (объемом 10 литров) | 2 |
| 7 | Топор | 1 |
| 8 | Лестница приставная (достающая до карниза жилого дома) | 1 |

Примечание: первичные средства пожаротушения размещать компактно в месте, легкодоступном для использования в случае пожара