Российская Федерация

Новгородская область Новгородский район

Администрация Лесновского сельского поселения

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 июня 2011 № 63

д. Лесная

Об утверждении технических

заданий на разработку инвестиционных

программ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифа организаций коммунального комплекса»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Техническое задание на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения деревни Лесная  Лесновского сельского поселения  ООО «МП ЖКХ «НЖКС» на 2012-2014 годы» (приложение 1).

2. Утвердить Техническое задание на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения н.п.Лесная, Лесновского сельского поселения ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014 годы» (приложение 2).

3. Утвердить Техническое задание на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения н.п.Лесная, Лесновского сельского поселения ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014 годы» (приложение 3).

4. Утвердить Техническое задание на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения д. Лесная Лесновского сельского поселения Новгородского района ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014 годы» (приложение 4).

5. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Звезда».

### Глава Лесновского

### сельского поселения                               О.В.Ноак

(приложение 1)

Утверждено

постановлением

Администрации

Лесновского сельского

поселения

от 24 июня 2011г.№ 63

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения деревни Лесная  Лесновского сельского поселения  ООО «МП ЖКХ «НЖКС» на 2012-2014 годы».

1.	Основание для разработки инвестиционный программы

Основанием для разработки инвестиционный программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения деревни Лесная Лесновского  сельского поселения» ООО «МП ЖКХ «НЖКС» на 2012-2014годы» является Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифа организаций коммунального комплекса».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

2.	Основание      необходимости       разработки       и       принятия
инвестиционной программы

Целью принятия инвестиционной программы является:

-	повышение надежности работы систем  теплоснабжения  в соответствии с нормативными требованиями;

-снижение нормативного расхода топлива;

-	снижение  потерь тепловой энергии,

- обеспечение экологической безопасности проектов.
Задачи, решаемые инвестиционной программой:

1) Улучшение качества теплоснабжения населения деревни .

Недостаточность средств, получаемых за счет действующих тарифов на теплоснабжение не позволяет производить своевременную замену устаревшего оборудования котельных и наружных теплосетей, требующих значительных капитальных затрат.

Принятие инвестиционный программы позволит решить указанные проблемы:

1) Произвести реконструкцию наружных тепловых сетей с заменой обычных электросварных труб на трубопровода в ППУ – ПЭ изоляции

дер.Лесная.

3. Требования к содержанию инвестиционной программы

Паспорт программы Введение

- Правовое обоснование программы.

- Принципы формирования Инвестиционной программы.

- Порядок разработки и реализации Инвестиционной программы.

- Цели и задачи Программы.

- Сроки и этапы реализации Программы на период 2012-2014 годы.

- Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры,
специфики её функционирования и основных технико-экономических
показателей.

- Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка коммунальных услуг.

- Формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна содержать план технических мероприятий по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры в части системы теплоснабжения с разбивкой по годам.

- Организационный план реализации Инвестиционной программы.

- Финансовый план реализации Инвестиционной программы.

- Состав и структура финансовых источников для реализации Инвестиционной программы.

- Оценка рисков в теплоснабжении  для потребителей.

- Показатели эффективности Инвестиционной программы.

- Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги  теплоснабжения  для потребителей.

12. Оценка социально- экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом тарифов и надбавок к ним.

13. Проект инвестиционного соглашения.

4. Сроки разработки инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается организацией коммунального комплекса в течение срока не менее одного месяца с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения д.Лесная Лесновского сельского поселения ООО «МП ЖКХ «НЖКС» на 2012-2014годы». Рекомендуемым сроком для разработки инвестиционной программы является три месяца.

5. Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы

1) Организация коммунального комплекса в срок, установленный в техническом задании на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения д. Лесная Лесновского сельского поселения ООО «МП ЖКХ «НЖКС» на 2012-2014 годы». Направляет в орган регулирования следующие документы:

Письменное обращение о целесообразности реализации инвестиционной программы;

Сведения об установленной мощности котельной № 2а и подключенных нагрузок по ЦО;

Перечень инвестиционных проектов в соответствии с утвержденным техническим заданием;

Проект инвестиционной программы, разработанный в соответствии с утвержденным техническим заданием на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения д. Лесная Лесновского сельского поселения ООО «МП ЖКХ «НЖКС» на 2012-2014 годы».

Обоснование эффективности проектов, включенных в инвестиционную программу;

Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках в соответствии с установленными формами бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и за предыдущий год;

Акты приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ — в случае, если реализация проектов осуществляется до включения в инвестиционную программу, в соответствии с установленными Госкомстатом России формами;

Справку об объеме предоставленной государственной поддержки по объектам, включенным в проект инвестиционной программы;

Производственные программы организаций коммунального комплекса, утвержденные в установленном порядке;

Другие необходимые документы по требованию органа регулирования.

2) При рассмотрении проекта инвестиционной программы организация коммунального комплекса обязана представить документы по запросу органа регулирования:

В течение 10 рабочих дней — для документов и расчетов, предусмотренных настоящим техническим заданием на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения д. Лесная Лесновского сельского поселения ООО «МП ЖКХ «НЖКС» на 2012-2014 годы».

В течение 5 рабочих дней - для иных документов.

3) В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, не соответствующим требованиям технического задания на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения д. Лесная Лесновского сельского поселения ООО «МП ЖКХ «НЖКС» на 2012-2014 годы». организация коммунального комплекса дорабатывает инвестиционную программу в течение 30 календарных дней.

(приложение 2)

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации Лесновского сельского  поселения

от «24» июня 2011г. № 63

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы

«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения н.п.Лесная, Лесновского сельского поселения ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014 годы».

1.	Основание для разработки инвестиционной программы

Основанием для разработки инвестиционный программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения н.п. Лесная, Лесновского сельского поселения ООО «МП ЖКХ «НЖКС» на 2012-2014 годы» является Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифа организаций коммунального комплекса».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

2.	Основание      необходимости       разработки       и       принятия
инвестиционной программы

Целью принятия инвестиционной программы является:

-	повышение надежности работы систем водоотведения в соответствии
с нормативными требованиями;

-обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоотведения;

- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

-	обеспечение экологической безопасности проектов.
Задачи, решаемые инвестиционной программой:

1)Модернизация существующих очистных сооружений сточных вод является одним из важных критериев санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями необходимо обеспечить  предотвращение и устранение загрязнения, которое может привести к нарушению здоровья населения, развитию массовых инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, а так же  ухудшению условий жизни населения.

2)Строительство новых объектов жилищно-гражданского, производственного и другого назначения, используемых в сфере водоотведения муниципального образования Лесновское сельское поселение.

3) Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливают необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов в сфере водоотведения.

4) Предотвращение загрязнения поверхностных водных объектов.

Канализационные насосные станции №1, №2 в н.п.Лесная Лесновского сельского поселения предназначены для приёма хоз.бытовых  сточных вод от жилой зоны н.п.Лесная с  дальнейшей транспортировки стоков на биологические очистные сооружения. Существующие канализационные насосные станции №1,2 построены в 1986-1987 годах. Требуется  капитальный ремонт здания и электрооборудования, замена трубопроводов, замена насосного оборудования.

В случае возникновения аварийной ситуации, дальнейшая транспортировка стоков на биологические очистные сооружения будет невозможна, возникает реальная угроза подтопления жилой застройки и сброса фекальных загрязнений в водоём р.Чёрная.

Недостаточность средств, получаемых за счет действующих тарифов на водоснабжение и водоотведение, не позволяет развивать и содержать  инженерную инфраструктуру, требующую значительных капитальных затрат.

Принятие инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, бесперебойно обеспечить объекты качественными услугами по водоотведению, а также разработать схему перспективного развития сетей водопроводно-канализационного хозяйства на территории муниципального образования Лесновского сельского поселения.

3. Требования к содержанию инвестиционной программы

Паспорт программы Введение

- Правовое обоснование программы.

- Принципы формирования Инвестиционной программы.

- Порядок разработки и реализации Инвестиционной программы.

- Цели и задачи Программы.

- Сроки и этапы реализации Программы на период 2012-2014 годы.

- Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры,
специфики её функционирования и основных технико-экономических
показателей.

- Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка
коммунальных услуг.

- Формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна
содержать план технических мероприятий по строительству и модернизации
систем коммунальной инфраструктуры в части системы водоотведения с
разбивкой по годам.

- Организационный план реализации Инвестиционной программы.

- Финансовый план реализации Инвестиционной программы.

- Состав и структура финансовых источников для реализации
Инвестиционной программы.

- Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных
срывах в реализации Инвестиционной программы.

- Показатели эффективности Инвестиционной программы.

- Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги ОКК для
потребителей.

12. Оценка социально- экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом тарифов и надбавок к ним.

13. Проект инвестиционного соглашения.

4. Сроки разработки инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается организацией коммунального комплекса в течение срока не менее одного месяца с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения н.п. Лесная, Лесновского сельского поселения ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014годы». Рекомендуемым сроком для разработки инвестиционной программы является три месяца.

5. Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы

1) Организация коммунального комплекса в срок, установленный в техническом задании на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения н.п. Лесная, Лесновского сельского поселения ООО «МП ЖКХ «НЖКС» на 2012-2014годы». Направляет в орган регулирования следующие документы:

Письменное обращение о целесообразности реализации инвестиционной программы;

Перечень   инвестиционных   проектов   в   соответствии   с   утвержденным техническим заданием;

Сведения  о размерах планируемых нагрузок  объектов  строительства и модернизации;

Проект инвестиционной программы, разработанный в соответствии с утвержденным техническим заданием на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения н.п. Лесная, Лесновского сельского поселения ООО «МП ЖКХ «НЖКС» на 2012-2014 годы».

Обоснование эффективности проектов, включенных в инвестиционную программу;

Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках в соответствии с установленными формами бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и за предыдущий год;

Акты приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ — в случае, если реализация проектов осуществляется до включения в инвестиционную программу, в соответствии с установленными Госкомстатом России формами;

Справку об объеме предоставленной государственной поддержки по объектам, включенным в проект инвестиционной программы;

Производственные программы организаций коммунального комплекса, утвержденные в установленном порядке;

Другие необходимые документы по требованию органа регулирования.

2) При рассмотрении проекта инвестиционной программы организация коммунального комплекса обязана представить документы по запросу органа регулирования:

В течение 10 рабочих дней — для документов и расчетов, предусмотренных настоящим техническим заданием на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения н.п. Лесная, Лесновского сельского поселения ООО «МП ЖКХ «НЖКС» на 2012-2014годы». В течение 5 рабочих дней - для иных документов.

3) В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, не соответствующим требованиям технического задания на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере  водоотведения н.п. Лесная, Лесновского сельского поселения ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014годы» организация коммунального комплекса дорабатывает инвестиционную программу в течение 30 календарных дней.

(приложение 3)

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации Лесновского сельского  поселения от «24» июня 2011г. № 63

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы

«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения н.п.Лесная, Лесновского сельского поселения ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014 годы».

1.	Основание для разработки инвестиционной программы

Основанием для разработки инвестиционный программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения н.п.Лесная, Лесновского сельского поселения ООО «МП ЖКХ «НЖКС» на 2012-2014 годы» является Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифа организаций коммунального комплекса».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

2.	Основание      необходимости       разработки       и       принятия
инвестиционной программы

Целью принятия инвестиционной программы является:

-	повышение надежности работы систем водоотведения в соответствии
с нормативными требованиями;

-обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоотведения;

- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

-	обеспечение экологической безопасности проектов.
Задачи, решаемые инвестиционной программой:

1)Модернизация существующих очистных сооружений сточных вод является одним из важных критериев санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями необходимо обеспечить  предотвращение и устранение загрязнения, которое может привести к нарушению здоровья населения, развитию массовых инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, а так же  ухудшению условий жизни населения.

2)Строительство новых объектов жилищно-гражданского, производственного и другого назначения, используемых в сфере водоотведения муниципального образования ;

3) Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливают необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов в сфере водоотведения.

4) Предотвращение загрязнения поверхностных водных объектов.

Биологические очистные сооружения  н.п. Лесная Лесновского сельского поселения предназначены для очистки хоз.бытовых  сточных вод от жилой зоны н.п..Лесная, которые далее сбрасываются в реку Черная. Существующие биологические очистные сооружения н.п..Лесная Лесновского сельского поселения построены в 1986 году по типовому проекту «Станция биологической очистки производительностью 700 м3/сутки». Процесс очистки происходит в режиме продленной аэрации при низкой нагрузке на активный ил и глубокой его минерализации. Необходимый для очистки воздух подается из воздуходувной станции по распределительным трубопроводам и среднепузырчатой системе аэрации. В целях увеличения эффективности  работы сооружений необходимо выполнение работ по ремонту  аэротенков, устройство иловой камеры, а также ремонт самого здания и замена технологического оборудования.

Недостаточность средств, получаемых за счет действующих тарифов на водоснабжение и водоотведение, не позволяет развивать и содержать  инженерную инфраструктуру, требующую значительных капитальных затрат.

Принятие инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, бесперебойно обеспечить объекты качественными услугами по водоснабжению и водоотведению, а также разработать схему перспективного развития водопроводно-канализационного хозяйства на территории муниципального образования Лесновского сельского поселения.

3. Требования к содержанию инвестиционной программы

Паспорт программы Введение

- Правовое обоснование программы.

- Принципы формирования Инвестиционной программы.

- Порядок разработки и реализации Инвестиционной программы.

- Цели и задачи Программы.

- Сроки и этапы реализации Программы на период 2012-2014 годы.

- Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры,
специфики её функционирования и основных технико-экономических
показателей.

- Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка
коммунальных услуг.

- Формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна
содержать план технических мероприятий по строительству и модернизации
систем коммунальной инфраструктуры в части системы водоотведения с
разбивкой по годам.

- Организационный план реализации Инвестиционной программы.

- Финансовый план реализации Инвестиционной программы.

- Состав и структура финансовых источников для реализации
Инвестиционной программы.

- Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных
срывах в реализации Инвестиционной программы.

- Показатели эффективности Инвестиционной программы.

- Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги ОКК для
потребителей.

12. Оценка социально- экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом тарифов и надбавок к ним.

13. Проект инвестиционного соглашения.

4. Сроки разработки инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается организацией коммунального комплекса в течение срока не менее одного месяца с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения н.п..Лесная Лесновского сельского поселения ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014годы». Рекомендуемым сроком для разработки инвестиционной программы является три месяца.

5. Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы

1) Организация коммунального комплекса в срок, установленный в техническом задании на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения н.п..Лесная Лесновского сельского поселения ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014годы». Направляет в орган регулирования следующие документы:

Письменное обращение о целесообразности реализации инвестиционной программы;

Перечень   инвестиционных   проектов   в   соответствии   с   утвержденным техническим заданием;

Сведения  о размерах планируемых нагрузок  объектов  строительства и модернизации;

Проект инвестиционной программы, разработанный в соответствии с утвержденным техническим заданием на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения н.п.Лесная Лесновского сельского поселения ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014 годы».

Обоснование эффективности проектов, включенных в инвестиционную программу;

Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках в соответствии с установленными формами бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и за предыдущий год;

Акты приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ — в случае, если реализация проектов осуществляется до включения в инвестиционную программу, в соответствии с установленными Госкомстатом России формами;

Справку об объеме предоставленной государственной поддержки по объектам, включенным в проект инвестиционной программы;

Производственные программы организаций коммунального комплекса, утвержденные в установленном порядке;

Другие необходимые документы по требованию органа регулирования.

2) При рассмотрении проекта инвестиционной программы организация коммунального комплекса обязана представить документы по запросу органа регулирования:

В течение 10 рабочих дней — для документов и расчетов, предусмотренных настоящим техническим заданием на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения н.п..Лесная Лесновского сельского поселения ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014годы». В течение 5 рабочих дней - для иных документов.

3) В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, не соответствующим требованиям технического задания на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения н.п.Лесная Лесновского сельского поселения ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014годы» организация коммунального комплекса дорабатывает инвестиционную программу в течение 30 календарных дней.

(приложение 4)

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации Лесновского сельского поселения от «24» июня 2011г. № 63

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы

«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения д. Лесная Лесновского сельского поселения Новгородского района ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014 годы».

1.	Основание для разработки инвестиционной программы

Основанием для разработки инвестиционный программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения д. Лесная Лесновского сельского поселения Новгородского района ООО «МП ЖКХ «НЖКС» на 2012-2014 годы» является Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифа организаций коммунального комплекса».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

2.	Основание      необходимости       разработки       и       принятия
инвестиционной программы

Целью принятия инвестиционной программы является:

-	повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

-обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоснабжения;

-	обеспечение экологической безопасности проектов.
Задачи, решаемые инвестиционной программой:

1)Обеспечение жителей Новгородского района доброкачественной питьевой водой является одним из важных критериев санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2)Строительство новых объектов жилищно-гражданского, производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования Лесновское сельское поселение.

3) Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Водопроводно-канализационное хозяйство д. Лесная обеспечивает хозяйственно-питьевые и бытовые нужды населения, производственные нужды отопления и горячего водоснабжения котельной, молочно-товарной фермы, хозбытовые нужды социальных и культурно-бытовых организаций. Источником водоснабжения является поверхностный водозабор из реки Шелонь.

Современное состояние системы трубопроводов водопровода не отвечает возросшим требованиям настоящего времени. В целях предоставления услуг водоснабжения в требуемом объеме и соответствующего качества необходимо произвести  перекладку сетей водопровода в д. Лесная. 87% трубопроводов питьевой воды нуждаются в замене. Фактический износ которых  на сегодняшний день составляет 100%. В случае возникновения аварийной ситуации  потребители: население и организации останутся без питьевого водоснабжения.

Недостаточность средств, получаемых за счет действующих тарифов на водоснабжение, не позволяет развивать и содержать  инженерную инфраструктуру, требующую значительных капитальных затрат.

Принятие инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, бесперебойно обеспечить объекты качественными услугами по водоснабжению, а также разработать схему перспективного развития сетей водопроводного хозяйства на территории Лесновского сельского поселения.

3. Требования к содержанию инвестиционной программы

Паспорт программы Введение

- Правовое обоснование программы.

- Принципы формирования Инвестиционной программы.

- Порядок разработки и реализации Инвестиционной программы.

- Цели и задачи Программы.

- Сроки и этапы реализации Программы на период 2012-2014 годы.

- Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры,
специфики её функционирования и основных технико-экономических
показателей.

- Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка
коммунальных услуг.

- Формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна
содержать план технических мероприятий по строительству и модернизации
систем коммунальной инфраструктуры в части системы водоснабжения с
разбивкой по годам.

- Организационный план реализации Инвестиционной программы.

- Финансовый план реализации Инвестиционной программы.

- Состав и структура финансовых источников для реализации
Инвестиционной программы.

- Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных
срывах в реализации Инвестиционной программы.

- Показатели эффективности Инвестиционной программы.

- Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги ОКК для
потребителей.

12. Оценка социально- экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом тарифов и надбавок к ним.

13. Проект инвестиционного соглашения.

4. Сроки разработки инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается организацией коммунального комплекса в течение срока не менее одного месяца с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения д. Лесная Лесновского сельского поселения Новгородского района ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014 годы». Рекомендуемым сроком для разработки инвестиционной программы является три месяца.

5. Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы

1) Организация коммунального комплекса в срок, установленный в техническом задании на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения поселка д. Лесная Лесновского сельского поселения Новгородского района ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014 годы». Направляет в орган регулирования следующие документы:

Письменное обращение о целесообразности реализации инвестиционной программы;

Перечень   инвестиционных   проектов   в   соответствии   с   утвержденным техническим заданием;

Сведения  о размерах планируемых нагрузок  объектов  строительства и модернизации;

Проект инвестиционной программы, разработанный в соответствии с утвержденным техническим заданием на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения д. Лесная Лесновского сельского поселения Новгородского района ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014 годы».

Обоснование эффективности проектов, включенных в инвестиционную программу;

Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках в соответствии с установленными формами бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и за предыдущий год;

Акты приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ – в случае, если реализация проектов осуществляется до включения в инвестиционную программу, в соответствии с установленными Госкомстатом России формами;

Справку об объеме предоставленной государственной поддержки по объектам, включенным в проект инвестиционной программы;

Производственные программы организаций коммунального комплекса, утвержденные в установленном порядке;

Другие необходимые документы по требованию органа регулирования.

2) При рассмотрении проекта инвестиционной программы организация коммунального комплекса обязана представить документы по запросу органа регулирования:

В течение 10 рабочих дней — для документов и расчетов, предусмотренных настоящим техническим заданием на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения д. Лесная Лесновского сельского поселения Новгородского района ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014 годы». В течение 5 рабочих дней - для иных документов.

3) В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, не соответствующим требованиям технического задания на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения д. Лесная Лесновского сельского поселения Новгородского района ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014 годы» организация коммунального комплекса дорабатывает инвестиционную программу в течение 30 календарных дней.