Российская Федерация

Новгородская область Новгородский район

Администрация

Лесновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.04.2009 г. № 10

д. Лесная

# «О мерах по сохранению и

# рациональному использованию

# защитных сооружений гражданской

# обороны»

В соответствии с Федеральными Законами «О гражданской обороне» и «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением Правительства РФ от 29.11.99 г. № 1309, приказом МЧС России от 05.04.96 г. N 225 и Планом основных мероприятий Лесновского сельского поселения по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций постановляю:

1. Утвердить Положение «О порядке содержания и эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны Лесновского сельского поселения », согласно приложению № 1

2. Использовать в мирное время защитные сооружения ГО в интересах экономики и обслуживания населения, а также для защиты населения от поражающих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, с сохранением возможности приведения их в заданные сроки в состояние готовности к использованию по назначению.

3. Всем руководителям предприятий и организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности усилить контроль за сохранением фонда защитных сооружений гражданской обороны, их готовностью к приему укрываемых.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на  заместителя главы администрации Ноак О.В.

Глава Лесновского

сельского поселения:                                                    Е.Н.Соломахина

Приложение № 1

к Постановлению администрации

Лесновского сельского поселения

№ 10 от «03» апреля 2009 года

## Положение
о порядке содержания и эксплуатации защитных сооружений
гражданской обороны  Лесновского сельского поселения

Настоящее положение разработано на основании Федеральных Законов «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «О гражданской обороне», Постановления Правительства РФ от 29.11.99 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» для определения порядка содержания и эксплуатации защитных сооружений.

1. Положение должно выполняться при эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны (далее - защитное сооружение) - убежищ и противорадиационных укрытий (ПРУ) в режиме повседневной деятельности, в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

2. Ответственность за содержание, эксплуатацию и готовность защитных сооружений несут руководители организаций (независимо от форм  собственности и ведомственной принадлежности), на балансе которых находятся сооружения.

3. В обязанности начальника гражданской обороны объекта входит:

- организация мероприятий по обеспечению сохранности и готовности защитных сооружений к приему укрываемых, своевременному техническому обслуживанию, ремонту и замене защитных устройств и оборудования;

- обеспечение эффективного использования помещений защитных сооружений для нужд предприятий, организаций, учреждений и обслуживания населения в соответствии с проектом;

- организация подготовки личного состава групп (звеньев) по обслуживанию защитных сооружений, обучение рабочих и служащих правилам пользования защитными сооружениями в чрезвычайных ситуациях;

- осуществление систематического контроля за содержанием, эксплуатацией и готовностью защитных сооружений к использованию по прямому предназначению;

4. На предприятиях, в учреждениях и организациях, эксплуатирующих защитные сооружения, приказом назначаются ответственные лица, в обязанности которых входит организация правильного содержания помещений, обеспечение сохранности защитных устройств и инженерно-технического оборудования. Для ремонта помещений и оборудования ответственные лица подготавливают проектно-сметную документацию и организуют выполнение самих работ.

5. Для обслуживания защитных сооружений в период пребывания в них укрываемых создаются группы (звенья) по обслуживанию защитных сооружений из расчета одна группа (звено) в зависимости от вместимости на каждое сооружение.

6. Группы (звенья) по обслуживанию защитных сооружений обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом согласно нормам оснащения.

7. Защитные сооружения при режиме повседневной деятельности могут использоваться для нужд предприятий, учреждений и организаций.

8. При эксплуатации защитных сооружений в режиме повседневной деятельности должны выполняться все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений, и необходимые условия для пребывания людей в защитных сооружениях в чрезвычайных ситуациях мирного времени.

9. В процессе эксплуатации защитного сооружения в мирное время запрещается:

- перепланировка помещений;

- устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях;

- нарушение герметизации и гидроизоляции;

- демонтаж оборудования;

- застройка участков территории вблизи входов, выходов и оголовков воздухозабора;

- применение сгораемых синтетических материалов при отделке помещений.

10. Защитные сооружения, в соответствии с их использованием в мирное время, должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения (ручными пенными огнетушителями, песком и др.) в количествах, предусмотренных соответствующими типовыми правилами пожарной безопасности.