Российская Федерация

Новгородская область Новгородский район

Администрация Лесновского сельского поселения

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.09.2009 № 36

д. Лесная

Об утверждении нормативов

потребления коммунальных услуг в

Лесновском сельском поселении

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2010 года прилагаемые нормативы потребления коммунальных услуг в Лесновском сельском поселении.

2. опубликовать постановление в газете «Звезда».

Глава Лесновского

сельского поселения			            	Е.Н. Соломахина

Приложение

к постановлению

Администрации Лесновского

сельского поселения

от 21.09.2009г № 36

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЛЕСНОВСОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

| № п.п. | Холодное водоснабжение и водоотведение | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Многоквартирные и индивидуальные дома с водоснабжением через водоразборные колонки Холодная вода | куб.м/ чел в месяц | 1,49 |
| 2. | Многоквартирные и индивидуальные дома с водопроводом, без канализации и бани Холодная вода | куб.м/ чел в месяц | 2,14 |
| 3. | Многоквартирные и индивидуальные дома с водопроводом, и канализацией без бани Холодная вода Водоотведение | куб.м/ чел в месяц | 4,30 |
| 4. | Многоквартирные и индивидуальные дома без централизованного горячего водоснабжения с водонагревателями, работающими на газе или электричестве, оборудованные кухнями, умывальниками, туалетами Холодная вода Водоотведение | куб.м/ чел в месяц | 9,48 9,48 |
| 5. | Многоквартирные и индивидуальные дома без централизованного горячего водоснабжения с водонагревателями, работающими на твердом топливе, оборудованные кухнями, ванными, умывальниками, туалетами Холодная вода Водоотведение | куб.м/ чел в месяц | 7,12 7,12 |
| 6. | Многоквартирные дома (общежития секционного типа) до 5 этажей (включительно) с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные душевыми комнатами, туалетами и умывальными комнатами в секциях, общими кухнями Холодная вода Водоотведение | куб.м/ чел в месяц | 4,26 4,26 |
| 7. | Многоквартирные и индивидуальные дома до 5 этажей (включительно) с централизованным горячим водоснабжением, водопроводом, канализацией, оборудованные кухнями, умывальниками, ванными, туалетами Холодная вода Водоотведение | куб.м/ чел в месяц | 6,61 6,61 |
| 8. | Многоквартирные и индивидуальные жилые дома с центральным отоплением, водопроводом, канализацией, ваннами, без нагревателя Холодная вода Водоотведение | куб.м/ чел в месяц | 5,93 5,93 |